Заявка на консоль обеспечения медицинскими газами и электропитанием

(настенная)

| Наименование параметра | Консоль палатная Элема-Н КМП1 | Консоль реанимационная Элема-Н КМР1 | Консоль детская декоративная Элема-Н КМД1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип консоли |  |  |  |
| Габаритные размеры консоли, (ДхВхШ) мм | (800-2000)х150х65 | (1200-2000)х150х65 | 1200х600х105 |
| Количество, шт. |  |  |  |
| Длина консоли, мм | 800 |  | 1200 |  | 800 |
|  | 1200 |  | 1600 |  |  |
|  | 1600 |  | 2000 |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |
| Номенклатура газовых клапанов. шт. (общее кол-во не более, при длине консоли 800 мм- 4 шт. 1200 мм- 8 шт. 1600 мм- 10 шт. 2000 мм- 12 шт.) | кислород |  | кислород |  | кислород |  |
|  | вакуум |  | вакуум |  | вакуум |  |
|  | закись азота |  | закись азота |  | закись азота |  |
|  | сжатый воздух |  | сжатый воздух |  | сжатый воздух |  |
|  | углекислый газ |  | углекислый газ |  | углекислый газ |  |
| Номенклатура модулей газовых клапанов с регулятором и манометром, шт. (общее кол-во не более, при длине консоли 1200 мм- 4 шт. 1600 мм- 5 шт. 2000 мм- 6 шт.) | нет | кислород |  | нет |
|  |  | закись азота |  |  |
|  |  | сжатый воздух |  |  |
|  |  | углекислый газ |  |  |
| Количество линий подвода электропитания, включая резервную общее кол-во не более, при длине консоли 800 мм- 1 1200 мм- 2 1600 мм- 3 2000 мм- 3 | Основное электропитание |  | Основное электропитание |  | 1 |
|  | Бесперебойное электропитание |  | Бесперебойное электропитание |  |  |
|  | Дополнительноебесперебойное электропитание |  | Дополнительноебесперебойное электропитание |  |  |
| Электрические розетки, шт. | Не более, при длине консоли 800 мм- 4 шт. 1200 мм- 8 шт. 1600 мм- 10 шт. 2000 мм- 12 шт.) |  | Не более, при длине консоли 1200 мм- 8 шт. 1600 мм- 10 шт. 2000 мм- 12 шт.) |  | 4 |
| Клемма уравнивания потен-циалов, шт. (не более кол-ва электрических розеток) |  |  | 4 |
| Автоматический выключатель с индикатором наличия сети (не более кол-ва линий подвода электропитания) |  |  | 1 |
| Интегрированный люменесцентный светильник 800 мм,13 Вт с выключателем | Не более двух (верхний и нижний) |  | нет | 1 верхний |
| Кнопка вызова медперсонала, выносная с розеткой, шт. (по количеству пациентов, подключаемых к одной консоли) |  |  |  |  |
| Розетка компьютерная RJ45, шт. |  |  |  |  |
| Розетка телефонная RJ12, шт. |  |  |  |  |
| Шина (рельс) (800-2000)х10х30 мм для навески принадлежностей, шт. | Ш800 |  | Ш800 |  | Ш500 |
|  | Ш1200 |  | Ш1200 |  |  |
|  | Ш1600 |  | Ш1600 |  |  |
|  | Ш2000 |  | Ш2000 |  |  |
| Оборудование для навески на шину (рельс) |
| Лампа с изменяемой геометрией навесная на шину, шт. |  |  |  |
| Полка навесная на шину, шт. |  |  |  |
| Полка 3-х секционная навесная на шину, шт. |  |  |  |
| Полка с ящиком навесная на шину, шт. |  |  |  |
| Полка с 2-мя ящиками навесная на шину, шт. |  |  |  |
| Стойка инфузионная навесная на шину, шт. |  |  |  |
| Корзина для бинтов навесная на шину, шт. |  |  |  |
| Стеновая панель , шт. |  |  |  |
| Увлажнитель кислорода XY-98B (150 мл) в газовый клапан, шт. |  |  |  |
| Увлажнитель кислорода Элема-Н УК1 (400 мл) в газовый клапан, шт. |  |  |  |
| Увлажнитель кислорода Элема-Н УК-1 (1000 мл), шланг со штекером, навесной на шину, шт. |  |  |  |
| Расходомер кислородный в газовый клапан, шт. |  |  |  |
| Банка аспирационная Элема-Н БП2500 (2,5 л) со скобой-струбциной на шину, шт. |  |  |  |
| Банка аспирационная БП1000 (1 л) со скобой-струбциной на шину, шт. |  |  |  |
| Регулятор- стабилизатор вакуума Элема-Н СД3 со скобой-струбциной на шину, шт. |  |  |  |
| Шланг для вакуумных соединений (Трубка ТСМ 6х10-4 м), шт. |  |  |  |
| Держатель для инфузионных насосов (( 25 мм) навесной на шину, шт. |  |  |  |
| Тазик для расходных материалов навесной на шину, шт. |  |  |  |
| Корзина для расходных материалов навесная на шину, шт. |  |  |  |

Реквизиты заказчика